## Vorlage mit Formeln
SCHULGEBÄUDE Gebäudebaujahr / -zustand (Endenergiebedarf/m²) |  | Nutz-fläche in m² |  | Energie- kosten in €/kWh |  | Jahres- kosten in € |  | Einspar- potenzial in % |  | Jahresein- sparpotenzial in €
75 | X | 8000 |  | Heizen |  | Heizen |  | therm. |  | Heizen
bis 1960: 200-250 kWh/m² |  |  | X | 0.05 | = | 30000 | X | 20% | = | 6000
bis 1975: 150 kWh/m²
bis 1990: 100 kWh/m²
bis 2000: 75 kWh/m²
bis 2005: 50 kWh/m²
bis 2010: 40 kWh/m²
3-Liter-Haus-Schule: 34 kWh/m²
Strom (Beleuchtung, Lüftung, |  |  |  | Strom |  |  |  | elektr. |  | +
elektrische Geräte, Hilfsstrom etc.) | [5 empty] | Strom |  |  |  | Strom
17.5 | X |  | X | 0.27 | = | 37800 | X | 14% | = | 5292
normal: 15-20 kWh/m²
optimiert: 12 kWh/m²
=
Hinweis: Eingaben nur in die blauen Felder! | [7 empty] | 11292